ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

СОДЕРЖИТ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОДБОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

| 1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Контактное лицо |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Телефон (с кодом города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Электронная почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Организация, ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Местонахождение и тип объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ТИП СТАНЦИИ |  | Дизельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электрическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Необходимые сроки поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Количество единиц оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЫ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сфера применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Тип и характеристики перекачиваемой жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Рабочая температура перекачиваемой жидкости, ⁰С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Содержание сухого вещества, в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Допустимый размер твердых включений, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Расход (рабочая точка) м³/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Напор (рабочая точка) м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. При меняющемся режиме работы станции (рабочие точки мин/мах) |  |  |  |  | Расход min, м³/час |  |  |  |  | Напор min, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расход max, м³/час |  |  |  |  | Напор max, м |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Геометрическая высота от минимального уровня поверхности воды до уровня установки насосной станции, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Данные по имеющейся напорной линии (при отсутствии проектных данных - расход/напор) |  |  |  |  | Расстояние от места установки НС до начала имеющейся напорной линии, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр внутренний, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр внешний, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Толщина стенки, мм (SDR для ПЭ труб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал, марка трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Геометрическая высота нагнетания (расстояние по вертикали от места предполагаемой установки НС до конца напорной линии), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Требуемое давление на выходе (например, для дождевальной машины), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Данные по напорной линии при планах приобретении у нас шлангов, или быстросборных трубопроводов (в случае меняющейся длины напорной линии привести данные по вариантам) |  |  |  |  | Длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Геометрическая высота нагнетания, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Требуемое давление на выходе, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Автоматизация |  |  |  |  | Ручной запуск (основной насос) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Автоматический запуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные требования к системе управления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. МЕСТО УСТАНОВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Высота над уровнем моря (для горных районов), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Климатические условия |  |  |  |  | Минимальная температура воздуха, ⁰С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная температура воздуха, ⁰С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Повышенная запыленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные особенности места установки агрегата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Исполнение | Капот погодозащитный |  |  |  |  | Козырек |  |  |  | Капот на всю НС (включая насос) |  |  |  |  |  |  |
|  | Контейнер |  |  |  |  | Утепленный морской контейнер |  |  |  | Открытое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Степень мобильности ДНС |  |  | Рама |  |  | Шасси-прицеп |  |  |  | Сани (лыжи, волокуши, полозья) |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Для станции в контейнерном исполнении | Наличие точки подсоединения к электросети |  |  |  |  | Освещение |  |  |  | Отопление от внешней электросети |  |  |  |  |  |  |
|  | 220V |  |  |  |  | 12V (от электросети двигателя) |  |  |  | 220V |  |  |  |  |  |  |
|  | 380V |  |  |  |  | 220V (от внешней электросети) |  |  |  | 380V |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Дополнительные требования к исполнению (дизельная система отопления, система вентиляции, пожаротушения, др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Двигатель (из ассортимента МЗ ПОТОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Насос |  |  |  |  | Наименование/модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Характеристики |  |  | Диаметр |  |  |  |  | Вид соединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напорный патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всасывающий патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Системы заполнения насоса (для нормально всасывающего насоса): |  |  |  |  | Система автоматической вакуумации ZR-VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрический вакуумный насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гидравлический вакуумный насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Погружной насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. Опции дизельного двигателя |  |  |  |  | Электронный регулятор частоты вращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предпусковой подогреватель двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Требующаяся автономная работа в часах (время работы без дозаправки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем топливного бака, л (ДНС МЗ ПОТОК комплектуются топливными баками 200, 500, 750, 800, 1000, 1500 литров в зависимости от исполнения и комплектации станции. Возможно индивидуальное изготовление.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования и опции двигателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования к топливной системе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. Характеристики питающей сети для электрической насосной станции |  |  |  |  | Напряжение, V |  |  | Частота сети, Гц |  |  |  | Мощность сети, кВт |  |  |  |  |
| 7.6. Грузоподъемная стрела для всасывающей линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. Установка расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. Система дистанционного управления и контроля (радио, GSM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. Запчасти и расходные материалы (дополнительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. Дополнительные требования к насосной установке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ДОСТАВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Способ доставки |  |  |  | До места эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До склада заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До транспортной компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Самовывоз со склада МЗ ПОТОК (г. Москва, пос. Вороновское, кв.16, вл.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Адрес доставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист и другие документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить на электронную почту info@mzpotok.ru.  Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к менеджеру +7 495 651-61-33